KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala, Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan judul “Mengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Insinerasi pada PLTSa” dapat tersusun dengan baik. Program pelatihan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pelatihan untuk membekali peserta dengan kompetensi pengolahan sampah menjadi energi melalui teknologi insinerasi pada fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Penyusunan program mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pembangkit tenaga listrik. Struktur kurikulum disusun dengan porsi praktik yang dominan agar sesuai dengan karakter pembelajaran vokasi dan kebutuhan operasi lapangan di PLTSa.

Program pelatihan ini diharapkan menjadi acuan bagi lembaga pelatihan kerja, instruktur, dan para pihak terkait dalam menyelenggarakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Masukan dari pakar, praktisi industri, dan pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk penyempurnaan program pelatihan ini.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Jakarta,  Juli 2026

Direktur

Bina Standardisasi Kompetensi
dan Program Pelatihan

Dr. Ir. Abdullah Qiqi Asmara, S.T., M.Si., IPU
NIP. 19740722 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1

DAFTAR ISI	2

PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	3

- INFORMASI UMUM	3

- Judul	3

- Kode	3

- Jenis Program	3

- Metode Pelatihan	3

- Tujuan	3

- Profil Kompetensi	4

- Jenis Standar Kompetensi	4

- Persyaratan Peserta Pelatihan	4

- Persyaratan Instruktur	5

- KURIKULUM	6

- Kelompok Inti	6

- Kelompok Penunjang	7

- SILABUS	8

- DAFTAR PERALATAN YANG DIGUNAKAN	57

- DAFTAR BAHAN YANG DIBUTUHKAN	60

- PENYUSUN	62

PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

- INFORMASI UMUM

|  | Judul |  | : | Mengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Insinerasi pada PLTSa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kode Program Pelatihan |  | : | [Ditetapkan kemudian oleh Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan] |
|  | Jenis Program Pelatihan |  | : | Klaster Non-Okupasi |
|  | Metode Pelatihan |  | : | Luring |
|  | Tujuan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten mengoperasikan pengolahan sampah menjadi energi berbasis insinerasi pada PLTSa sesuai dengan sesuai prosedur dan persyaratan keselamatan kerja. |  |  |  |
|  | Profil Kompetensi: 1) Kemampuan dalam memproses penerimaan dan memverifikasi kesesuaian sampah masuk. 2) Kemampuan dalam mengoperasikan alat pemilah sampah semimekanis dan/atau mekanis. 3) Kemampuan dalam mempersiapkan dan mengoperasikan unit pembakaran. 4) Kemampuan dalam menangani abu endapan (bottom ash), abu beterbangan (fly ash), dan gangguan sistem penanganan abu/residu. 5) Kemampuan dalam mengoperasikan sistem penanganan gas, partikulat, dan pelepasan gas buang pada insinerator. 6) Kemampuan dalam mempersiapkan dan mengoperasikan boiler pada insinerator serta memantau tekanan dan temperatur. 7) Kemampuan dalam mempersiapkan dan mengoperasikan instalasi pengolahan lindi serta mencatat tahapan proses. 8) Kemampuan dalam membantu pengoperasian unit pembangkit berdasarkan perintah kerja dan ketentuan K2. 9) Kemampuan dalam merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan pengoperasian sistem Air Condensate, sistem Air Pengisi, sistem Udara Tekan, Water Treatment Plant, Kondenser, dan sistem Pendingin sesuai perintah kerja. 10) Kemampuan dalam mengoperasikan turbin uap dan generator listrik serta menindaklanjuti gangguan sesuai prosedur. 11) Kemampuan dalam menerapkan K3 dan menangani keadaan darurat di lingkungan kerja. 12) Kemampuan dalam menerapkan komunikasi operasi, kerja tim, produktivitas, pencatatan parameter, dan pelaporan digital. |  |  |  |
|  | Jenis Standar Kompetensi: 1) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah Bidang Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pembangkit Tenaga Listrik |  |  |  |
|  | Persyaratan Peserta |  | : |  |
|  | 8.1. | Pendidikan | : | Minimal SMA/SMK atau sederajat. |
|  | 8.2. | Pelatihan | : | Tidak dipersyaratkan. |
|  | 8.3. | Pengalaman Kerja | : | Tidak dipersyaratkan. |
|  | 8.4. | Umur | : | Minimal 18 tahun. |
|  | 8.5. | Persyaratan Khusus | : | Sehat jasmani untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan praktik serta bersedia mematuhi ketentuan K3, K2, dan tata tertib fasilitas praktik. |
|  | Persyaratan Instruktur |  | : |  |
|  | 9.1. | Pendidikan | : | Minimal D3 pada bidang yang relevan dengan unit kompetensi yang diampu. |
|  | 9.2. | Pelatihan Metodologi | : | Memiliki sertifikat kompetensi metodologi pelatihan. |
|  | 9.3. | Pelatihan Teknis | : | Memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai unit kompetensi yang diampu. |
|  | 9.4. | Pengalaman Kerja | : | Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan unit kompetensi yang diampu. |
|  | 9.5. | Persyaratan Khusus | : | Mampu menggunakan sarana praktik atau simulator yang digunakan serta menerapkan SOP, K3, dan K2 dalam pembelajaran. |

- KURIKULUM

| No. | Judul Unit Kompetensi | Kode Unit | Perkiraan Waktu Pelatihan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Teori | Prak-tek | Jum-lah |
| I. | Kelompok Inti |  |  |  |  |
| 1.1. | Memproses Penerimaan Sampah | E.38SPH02.014.01 | 4 | 12 | 16 |
| 1.2. | Mengoperasikan Alat Pemilah Sampah Semimekanis dan/atau Mekanis | E.38SPH02.002.01 | 4 | 12 | 16 |
| 1.3. | Mengoperasikan Unit Pembakaran | E.38SPH02.027.01 | 10 | 30 | 40 |
| 1.4. | Menangani Abu/Residu pada Insinerator | E.38SPH02.028.01 | 4 | 12 | 16 |
| 1.5. | Menangani Emisi Gas Buang pada Insinerator | E.38SPH02.029.01 | 6 | 18 | 24 |
| 1.6. | Mengoperasikan Boiler pada Insinerator | E.38SPH02.030.01 | 10 | 30 | 40 |
| 1.7. | Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Lindi | E.38SPH02.034.01 | 4 | 12 | 16 |
| 1.8. | Membantu Pengoperasian Unit Pembangkit bagi Pelaksana Muda | D.35.114.00.006.1 | 4 | 8 | 12 |
| 1.9. | Mengoperasikan Sistem Air Condensate bagi Pelaksana Madya | D.35.114.00.009.1 | 3 | 11 | 14 |
| 1.10. | Mengoperasikan Sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya | D.35.114.00.010.1 | 6 | 14 | 20 |
| 1.11. | Mengoperasikan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya | D.35.114.00.022.1 | 4 | 12 | 16 |
| 1.12. | Mengoperasikan Water Treatment Plant bagi Pelaksana Madya | D.35.114.00.023.1 | 6 | 14 | 20 |
| 1.13. | Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya | D.35.114.00.024.1 | 6 | 14 | 20 |
| 1.14. | Mengoperasikan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya | D.35.114.00.027.1 | 8 | 14 | 20 |
| 1.15. | Mengoperasikan Pembangkit Listrik | E.38SPH02.031.01 | 12 | 32 | 44 |
|  |  | Jumlah I | 92 | 248 | 340 |
| II. | Kelompok Pilihan/Penunjang |  |  |  |  |
| 2.1. | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | E.38SPH02.172.01 | 4 | 4 | 8 |
| 2.2. | Menangani Keadaan Darurat | E.38SPH02.173.01 | 2 | 2 | 4 |
| 2.3. | Soft Skills, Produktivitas, Komunikasi Operasi, dan Pelaporan Digital | - | 6 | 2 | 8 |
|  |  | Jumlah II | 12 | 8 | 20 |
|  |  | Jumlah I + II | 104 | 256 | 360 |
| III. | On The Job Training (OJT) / Pendampingan |  |  |  |  |
|  | OJT/pendampingan dapat dilaksanakan di PLTSa mitra secara terintegrasi dalam alokasi praktik melalui observasi operasi, pembacaan parameter, pencatatan log sheet, dan praktik terbimbing sesuai izin serta batas kewenangan. | - | - | - | - |

- SILABUS

- Kelompok Unit Kompetensi Inti

| 1.1. | Judul Unit Kompetensi | : | Memproses Penerimaan Sampah |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | E.38SPH02.014.01 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 16 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pemrosesan penerimaan sampah sesuai prosedur dan ketentuan secara cermat dan taat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Memeriksa dokumen pengiriman sampah | 1.1 | Dokumen pengiriman sampah diperiksa sesuai dengan prosedur. | Terperiksanya dokumen pengiriman sampah dan tercatatnya hasil pemeriksaan dalam formulir laporan sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Ketentuan dan prosedur pemeriksaan dokumen pengiriman sampah 2. Jenis dokumen dan formulir laporan penerimaan sampah 3. Prosedur K3 pada kegiatan penerimaan sampah | 1.1 | Memeriksa dokumen pengiriman sampah sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 3 JP |
|  |  | 1.2 | Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.2 | Mencatat hasil pemeriksaan dokumen dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 2. | Memverifikasi pengiriman sampah | 2.1 | Kondisi, jenis, dan sumber sampah diperiksa sesuai dengan ketentuan. | Terverifikasinya kondisi, jenis, dan sumber sampah serta tertindaklanjutinya sampah masuk yang tidak sesuai berdasarkan ketentuan secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Komposisi dan karakteristik sampah yang diterima 2. Ketentuan penerimaan dan penanganan sampah yang tidak sesuai 3. Prosedur verifikasi kondisi, jenis, dan sumber sampah | 2.1 | Memeriksa kondisi, jenis, dan sumber sampah sesuai dengan ketentuan secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 4 JP |
|  |  | 2.2 | Sampah masuk yang tidak sesuai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. |  |  | 2.2 | Menindaklanjuti sampah masuk yang tidak sesuai dengan ketentuan secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 3. | Mengarahkan rute truk sampah | 3.1 | Truk sampah diarahkan ke jembatan timbang, pos pencatatan, lokasi pengolahan/lokasi pemadatan, dan/atau sel penimbunan sesuai dengan ketentuan. | Terarahkannya truk sampah ke lokasi yang ditentukan dan tercatatnya rute truk dalam formulir laporan secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Alur penerimaan sampah dan lokasi jembatan timbang, pos pencatatan, area pengolahan/pemadatan, dan sel penimbunan 2. Peta penunjuk arah dan prosedur komunikasi 3. Prosedur pencatatan rute truk sampah | 3.1 | Mengarahkan truk sampah ke jembatan timbang, pos pencatatan, lokasi pengolahan/lokasi pemadatan, dan/atau sel penimbunan sesuai dengan ketentuan secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 4 JP |
|  |  | 3.2 | Rute truk sampah yang telah diatur dicatat di dalam formulir laporan. |  |  | 3.2 | Mencatat rute truk sampah yang telah diatur di dalam formulir laporan secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 4. | Membuat laporan | 4.1 | Dokumen penerimaan sampah dipantau secara berkala. | Terpantaunya dokumen penerimaan serta tersusun dan terarsipkannya laporan penerimaan dan verifikasi sampah sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Pemantauan dokumen penerimaan sampah 2. Tata cara pencatatan, penyusunan, dan pengarsipan laporan 3. Kelengkapan data penerimaan dan hasil verifikasi sampah | 4.1 | Memantau dokumen penerimaan sampah secara berkala secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 5 JP |
|  |  | 4.2 | Penerimaan sampah dan hasil verifikasi pengiriman sampah dicatat di dalam formulir laporan. |  |  | 4.2 | Mencatat penerimaan sampah dan hasil verifikasi pengiriman sampah di dalam formulir laporan secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
|  |  | 4.3 | Catatan disusun dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur. |  |  | 4.3 | Menyusun catatan dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
|  |  | 4.4 | Laporan diarsipkan sesuai dengan prosedur. |  |  | 4.4 | Mengarsipkan laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.2. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Alat Pemilah Sampah Semimekanis dan/atau Mekanis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | E.38SPH02.002.01 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 16 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pengoperasian alat pemilah sampah semimekanis dan/atau mekanis sesuai prosedur secara cermat dan taat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melakukan pekerjaan persiapan | 1.1 | Alat pemilah sampah diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Terperiksanya kelaikan operasional alat pemilah dan teridentifikasinya APD sesuai kebutuhan secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Prosedur K3 dan penggunaan APD 2. Jenis, fungsi, dan komponen alat pemilah sampah semimekanis dan/atau mekanis 3. Pemeriksaan kelaikan operasional alat pemilah 4. Jenis sampah | 1.1 | Memeriksa kelaikan operasional alat pemilah sampah sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 6 JP |
|  |  | 1.2 | Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. |  |  | 1.2 | Mengidentifikasi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 2. | Mengoperasikan alat pemilah sampah | 2.1 | APD digunakan sesuai dengan prosedur. | Terlaksananya penggunaan APD dan pengoperasian alat pemilah sampah sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Prosedur pengoperasian alat pemilah sampah semimekanis dan/atau mekanis 2. Prosedur penggunaan APD 3. Jenis sampah dan hasil pemilahan | 2.1 | Menggunakan APD sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 10 JP |
|  |  | 2.2 | Alat pemilah sampah dijalankan sesuai dengan prosedur. |  |  | 2.2 | Menjalankan alat pemilah sampah sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.3. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Unit Pembakaran |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | E.38SPH02.027.01 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 40 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terimplementasikannya pengoperasian unit pembakaran mulai dari persiapan, menjalankan sistem injeksi bahan bakar tambahan, sistem ruang bakar, sistem injeksi udara tambahan, sistem pembakaran, hingga pembuatan laporan, sesuai dengan prosedur. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melakukan pekerjaan persiapan | 1.1 | Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. | Diidentifikasinya kebutuhan APD, diagram kerja dan prinsip pembakaran, serta dikoordinasikannya kesiapan pengoperasian unit pembakaran dengan cermat dan sesuai prosedur. | Penjelasan tentang: - Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). - Diagram kerja dan prinsip dasar pembakaran. - Prosedur koordinasi kesiapan pengoperasian unit pembakaran. | 1.1 | Mengidentifikasi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. | 2 JP |
|  |  | 1.2 | Diagram kerja dan prinsip pembakaran diidentifikasi sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.2 | Mengidentifikasi diagram kerja dan prinsip pembakaran sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
|  |  | 1.3 | Kesiapan pengoperasian unit pembakaran dikoordinasikan dengan pihak yang berkaitan sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.3 | Mengoordinasikan kesiapan pengoperasian unit pembakaran dengan pihak terkait sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
| 2. | Menjalankan sistem injeksi bahan bakar tambahan | 2.1 | Semua komponen sistem diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Diperiksanya kelaikan komponen, dioperasikannya sistem injeksi bahan bakar tambahan, serta diidentifikasi dan ditindaklanjutinya gangguan pengoperasian sesuai dengan prosedur secara cermat dan teliti. | Penjelasan tentang : - Komponen dan prinsip kerja sistem injeksi bahan bakar tambahan. - Prosedur Operasional Standar (POS) Mengoperasikan Sistem Injeksi Bahan Bakar Tambahan. - Jenis dan penyebab gangguan pengoperasian sistem injeksi bahan bakar tambahan serta cara penanggulangannya. - Parameter kimia bahan bakar. | 2.1 | Memeriksa kelaikan operasional semua komponen sistem injeksi bahan bakar tambahan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. | 4 JP |
|  |  | 2.2 | Sistem injeksi bahan bakar dioperasikan sesuai dengan prosedur. |  |  | 2.2 | Mengoperasikan sistem injeksi bahan bakar tambahan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
|  |  | 2.3 | Gangguan pengoperasian sistem injeksi bahan bakar tambahan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. |  |  | 2.3 | Mengidentifikasi gangguan pengoperasian sistem injeksi bahan bakar tambahan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
|  |  | 2.4 | Gangguan pengoperasian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. |  |  | 2.4 | Menindaklanjuti gangguan pengoperasian sistem injeksi bahan bakar tambahan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
| 3. | Menjalankan sistem ruang bakar | 3.1 | Semua komponen sistem diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Diperiksanya kelaikan komponen, dioperasikannya sistem ruang bakar, serta diidentifikasi dan ditindaklanjutinya gangguan pengoperasian sesuai dengan prosedur secara cermat dan teliti. | Penjelasan tentang: - Komponen dan prinsip kerja sistem ruang bakar (combustion chamber). - Prosedur Operasional Standar (POS) Mengoperasikan Sistem Ruang Bakar. - Teori pembakaran sampah dan termodinamika ruang bakar. - Jenis dan penyebab gangguan pengoperasian sistem ruang bakar serta cara penanggulangannya. | 3.1 | Memeriksa kelaikan operasional semua komponen sistem ruang bakar sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. | 4 JP |
|  |  | 3.2 | Sistem ruang bakar dioperasikan sesuai dengan prosedur. |  |  | 3.2 | Mengoperasikan sistem ruang bakar sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
|  |  | 3.3 | Gangguan pengoperasian sistem ruang bakar diidentifikasi sesuai dengan prosedur. |  |  | 3.3 | Mengidentifikasi gangguan pengoperasian sistem ruang bakar sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
|  |  | 3.4 | Gangguan pengoperasian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. |  |  | 3.4 | Menindaklanjuti gangguan pengoperasian sistem ruang bakar sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
| 4. | Menjalankan sistem injeksi udara tambahan | 4.1 | Semua komponen sistem diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Diperiksanya kelaikan komponen, dioperasikannya sistem injeksi udara tambahan, serta diidentifikasi dan ditindaklanjutinya gangguan pengoperasian sesuai dengan prosedur secara cermat dan teliti. | Penjelasan tentang: - Komponen dan prinsip kerja sistem injeksi udara tambahan (secondary/tertiary air injection). - Prosedur Operasional Standar (POS) Mengoperasikan Sistem Injeksi Udara Tambahan. - Mekanika fluida dan peran udara pembakaran dalam proses pembakaran sampah. - Jenis dan penyebab gangguan pengoperasian sistem injeksi udara tambahan serta cara penanggulangannya. | 4.1 | Memeriksa kelaikan operasional semua komponen sistem injeksi udara tambahan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. | 4 JP |
|  |  | 4.2 | Sistem injeksi udara tambahan dioperasikan sesuai dengan prosedur. |  |  | 4.2 | Mengoperasikan sistem injeksi udara tambahan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
|  |  | 4.3 | Gangguan pengoperasian sistem injeksi udara tambahan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. |  |  | 4.3 | Mengidentifikasi gangguan pengoperasian sistem injeksi udara tambahan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
|  |  | 4.4 | Gangguan pengoperasian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. |  |  | 4.4 | Menindaklanjuti gangguan pengoperasian sistem injeksi udara tambahan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
| 5. | Menjalankan sistem pembakaran | 5.1 | Sistem operasi boiler, turbin, generator, dan peralatan pendukung lainnya diatur di ruang pengendali sesuai dengan prosedur. | Diaturnya sistem operasi boiler, turbin, generator dan peralatan pendukung di ruang pengendali, dicatatnya indikator parameter panel kontrol secara berkala, serta diidentifikasi dan ditindaklanjutinya gangguan pengoperasian sistem pembakaran sesuai dengan prosedur. | Penjelasan tentang: - Sistem operasi boiler, turbin, generator dan peralatan pendukung pembangkitan. - Sistem kontrol berbasis otomasi dan cara pembacaan panel kontrol (control panel), meja kontrol (control desk), dan papan kontrol layanan elektrik (electric service control board). - Kelistrikan dasar pembangkitan. - Jenis dan penyebab gangguan pengoperasian sistem pembakaran serta cara penanggulangannya. | 5.1 | Mengatur sistem operasi boiler, turbin, generator, dan peralatan pendukung lainnya di ruang pengendali sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. | 8 JP |
|  |  | 5.2 | Indikator parameter panel kontrol (control panel), unit meja kontrol (control desk), dan papan kontrol layanan elektrik (electric service control board) dicatat secara berkala sesuai dengan prosedur. |  |  | 5.2 | Mencatat indikator parameter panel kontrol, unit meja kontrol, dan papan kontrol layanan elektrik secara berkala sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
|  |  | 5.3 | Gangguan pengoperasian sistem pembakaran diidentifikasi sesuai dengan prosedur. |  |  | 5.3 | Mengidentifikasi gangguan pengoperasian sistem pembakaran sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
|  |  | 5.4 | Gangguan pengoperasian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. |  |  | 5.4 | Menindaklanjuti gangguan pengoperasian sistem pembakaran sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
| 6. | Membuat laporan | 6.1 | Pengoperasian unit pembakaran dicatat di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur. | Dicatatnya pengoperasian unit pembakaran dalam formulir laporan, disusunnya catatan menjadi laporan, serta diarsipkannya laporan sesuai dengan prosedur. | Penjelasan tentang: - Tata cara pencatatan pengoperasian unit pembakaran pada formulir laporan. - Prosedur penyusunan laporan pengoperasian. - Prosedur pengarsipan laporan. | 6.1 | Mencatat pengoperasian unit pembakaran di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. | 2 JP |
|  |  | 6.2 | Catatan disusun dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur. |  |  | 6.2 | Menyusun catatan dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
|  |  | 6.3 | Laporan diarsipkan sesuai dengan prosedur. |  |  | 6.3 | Mengarsipkan laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.4. | Judul Unit Kompetensi | : | Menangani Abu/Residu pada Insinerator |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | E.38SPH02.028.01 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 16 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Tertanganinya abu/residu (bottom ash dan fly ash) pada insinerator sesuai dengan prosedur operasional standar, ketentuan K3, dan pengelolaan limbah B3 secara cermat dan taat prosedur. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melakukan pekerjaan persiapan | 1.1 | Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. | Dilaksanakannya pekerjaan persiapan penanganan abu/residu pada insinerator melalui identifikasi APD, diagram kerja dan prinsip penanganan abu/residu serta koordinasi kesiapan pengoperasian dengan pihak terkait secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | Penjelasan tentang: 1.1 Jenis dan fungsi APD untuk penanganan abu/residu (bottom ash & fly ash) serta prosedur K3 di area insinerator. 1.2 Diagram kerja sistem penanganan abu/residu (bottom ash & fly ash). 1.3 Prinsip penanganan dan dasar proses kimia anorganik pada abu insinerator. 1.4 Prosedur koordinasi dan komunikasi lintas fungsi di fasilitas insinerator. | 1.1 | . Mengidentifikasi dan menggunakan APD sesuai kebutuhan secara cermat dan taat prosedur K3. | 2 JP |
|  |  | 1.2 | Diagram kerja dan prinsip penanganan abu/residu diidentifikasi sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.2 | Mengidentifikasi diagram kerja dan prinsip penanganan abu/residu (bottom ash & fly ash) sesuai prosedur secara cermat. |  |
|  |  | 1.3 | Kesiapan pengoperasian penanganan abu/residu dikoordinasikan dengan pihak yang berkaitan sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.3 | Mengoordinasikan kesiapan pengoperasian penanganan abu/residu (bottom ash & fly ash) dengan pihak terkait secara taat prosedur. |  |
| 2. | Menangani abu endapan (bottom ash) | 2.1 | Semua komponen sistem penanganan abu endapan (bottom ash) diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Ditanganinya Abu Endapan (bottom ash) melalui pemeriksaan kelaikan operasional komponen sistem penanganan dan pengangkutan residu menuju tempat pemrosesan akhir, secara cermat dan sesuai prosedur pengelolaan limbah yang berlaku. | Penjelasan tentang: 2.1 Komponen sistem penanganan Abu Endapan (bottom ash) dan kriteria kelaikan operasionalnya. 2.2 Karakteristik Abu Endapan (bottom ash) sebagai limbah B3. 2.3 Prosedur pengangkutan limbah dan klasifikasi Abu Endapan (bottom ash) sesuai peraturan yang berlaku. 2.4 Penanganan Abu Endapan (bottom ash). | 2.1 | Memeriksa kelaikan operasional komponen sistem penanganan Abu Endapan (bottom ash) sesuai prosedur secara cermat. | 4 JP |
|  |  | 2.2 | Residu abu endapan diangkut menuju tempat pemrosesan akhir sesuai dengan prosedur. |  |  | 2.2 | Mengangkut residu Abu Endapan (bottom ash) menuju tempat pemrosesan akhir sesuai prosedur secara taat dan teliti. |  |
| 3. | Menangani abu beterbangan (fly ash) | 3.1 | Semua komponen sistem penanganan abu beterbangan (fly ash) diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Ditanganinya Abu Beterbangan (fly ash) melalui pemeriksaan kelaikan operasional komponen sistem penanganan dan pengangkutan residu menuju tempat pemrosesan akhir, secara cermat dan sesuai prosedur pengelolaan limbah B3 yang berlaku. | Penjelasan tentang: 3.1 Komponen sistem penanganan Abu Beterbangan (fly ash) dan kriteria kelaikannya. 3.2 Karakteristik Abu Beterbangan (fly ash) sebagai limbah B3. 3.3 Prosedur pengangkutan Abu Beterbangan (fly ash) sesuai peraturan yang berlaku. 3.4 Penanganan Abu Beterbangan (fly ash). | 3.1 | Memeriksa kelaikan operasional komponen sistem penanganan Abu Beterbangan (fly ash) sesuai prosedur secara cermat. | 4 JP |
|  |  | 3.2 | Residu abu beterbangan diangkut menuju tempat pemrosesan akhir sesuai dengan prosedur. |  |  | 3.2 | Mengangkut residu Abu Beterbangan menuju tempat pemrosesan akhir sesuai prosedur pengelolaan limbah B3 secara taat dan teliti. |  |
| 4. | Mengidentifikasi masalah pengoperasian | 4.1 | Gangguan pengoperasian unit diidentifikasi sesuai dengan prosedur. | Diidentifikasi dan ditindaklanjutinya gangguan pengoperasian sistem penanganan abu/residu secara tepat, sesuai prosedur troubleshooting dan tanggap darurat yang berlaku. | Penjelasan tentang: 4.1 Jenis-jenis gangguan umum pada sistem penanganan abu. 4.2 Metode identifikasi gangguan. 4.3 Prosedur tanggap darurat. Langkah penanggulangan gangguan sistem penanganan abu/residu. | 4.1 | Mengidentifikasi gangguan pengoperasian unit sesuai prosedur secara cermat. | 3 JP |
|  |  | 4.2 | Gangguan pengoperasian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. |  |  | 4.2 | Menindaklanjuti gangguan pengoperasian sesuai prosedur secara taat dan tanggap. |  |
| 5. | Membuat laporan | 5.1 | Penanganan abu/residu dicatat di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur. | Dibuatnya laporan penanganan abu/residu melalui pencatatan, penyusunan, dan pengarsipan sesuai prosedur yang ditetapkan, secara lengkap dan akurat. | Penjelasan tentang: 5.1 Format formulir laporan penanganan abu/residu. 5.2 Sistematika penyusunan laporan operasional. Prosedur pengarsipan dokumen/laporan. | 5.1 | Mencatat penanganan abu/residu di dalam formulir laporan sesuai prosedur secara cermat dan teliti. | 3 JP |
|  |  | 5.2 | Catatan disusun dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur. |  |  | 5.2 | Menyusun catatan dalam bentuk laporan sesuai prosedur secara sistematis. |  |
|  |  | 5.3 | Laporan diarsipkan sesuai dengan prosedur. |  |  | 5.3 | Mengarsipkan laporan sesuai prosedur secara taat dan tertib. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.5. | Judul Unit Kompetensi | : | Menangani Emisi Gas Buang pada Insinerator |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | E.38SPH02.029.01 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 24 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terkendalinya emisi gas buang pada insinerator sesuai prosedur, ketentuan K3, dan ketentuan lingkungan secara cermat dan taat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melakukan pekerjaan persiapan | 1.1 | Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. | Diidentifikasikannya Alat Pelindung Diri (APD), diagram kerja dan prinsip emisi gas buang, serta dikoordinasikannya kesiapan pengoperasian unit emisi gas dengan pihak yang berkaitan sesuai dengan prosedur | Penjelasan tentang: - Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. - Diagram kerja dan prinsip sistem penanganan emisi gas buang. - Prosedur koordinasi kesiapan pengoperasian unit penanganan emisi gas buang dengan pihak yang berkaitan. | 1.1 | Mengidentifikasi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan secara tepat | 4 JP |
|  |  | 1.2 | Diagram kerja dan prinsip emisi gas buang diidentifikasi sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.2 | Mengidentifikasi diagram kerja dan prinsip emisi gas buang sesuai dengan prosedur dengan cermat dan teliti |  |
|  |  | 1.3 | Kesiapan pengoperasian unit emisi gas dikoordinasikan dengan pihak yang berkaitan sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.3 | Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengoperasian unit emisi gas dengan pihak yang berkaitan sesuai prosedur dengan cermat dan teliti |  |
| 2. | Menangani gas | 2.1 | Semua komponen sistem penanganan gas diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Terperiksanya kelaikan komponen dan teroperasikannya sistem penanganan gas sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Komponen dan prosedur operasi sistem penanganan gas 2. Proses kimia organik dan anorganik 3. Pemantauan kualitas emisi gas buang 4. K3 dan penanganan B3 | 2.1 | Memeriksa kelaikan operasional seluruh komponen sistem penanganan gas sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 4 JP |
|  |  | 2.2 | Sistem emisi gas buang dioperasikan sesuai dengan prosedur. |  |  | 2.2 | Mengoperasikan sistem emisi gas buang sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 3. | Menangani partikulat | 3.1 | Semua komponen sistem penanganan partikulat diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Terperiksanya kelaikan komponen dan teroperasikannya sistem penanganan partikulat sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Komponen dan prosedur operasi sistem penanganan partikulat 2. Pemantauan partikulat dan kualitas emisi 3. K3 dan penanganan B3 | 3.1 | Memeriksa kelaikan operasional seluruh komponen sistem penanganan partikulat sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 4 JP |
|  |  | 3.2 | Sistem penanganan partikulat dioperasikan sesuai dengan prosedur. |  |  | 3.2 | Mengoperasikan sistem penanganan partikulat sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 4. | Melepaskan gas | 4.1 | Semua komponen sistem pelepasan gas diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Terperiksanya kelaikan komponen dan teroperasikannya sistem pelepasan gas sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Komponen dan prosedur operasi sistem pelepasan gas 2. Parameter dan baku mutu emisi pengolahan sampah secara termal 3. Pemantauan kualitas emisi gas buang 4. K3 dan penanganan B3 | 4.1 | Memeriksa kelaikan operasional seluruh komponen sistem pelepasan gas sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 4 JP |
|  |  | 4.2 | Sistem pelepasan gas dioperasikan sesuai dengan prosedur. |  |  | 4.2 | Mengoperasikan sistem pelepasan gas sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 5. | Mengidentifikasi masalah pengoperasian | 5.1 | Gangguan pengoperasian unit diidentifikasi sesuai dengan prosedur. | Teridentifikasi dan tertindaklanjutinya gangguan pengoperasian sistem emisi gas buang sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Jenis gangguan sistem penanganan emisi gas buang 2. Prosedur identifikasi dan tindak lanjut gangguan 3. Proses kimia organik dan anorganik 4. Pemantauan kualitas emisi gas buang | 5.1 | Mengidentifikasi gangguan pengoperasian unit sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 4 JP |
|  |  | 5.2 | Gangguan pengoperasian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. |  |  | 5.2 | Menindaklanjuti gangguan pengoperasian sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 6. | Membuat laporan | 6.1 | Penanganan emisi gas buang dicatat di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur. | Tercatatnya penanganan emisi gas buang serta tersusun dan terarsipkannya laporan sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Parameter dan data penanganan emisi gas buang 2. Formulir laporan 3. Penyusunan dan pengarsipan laporan | 6.1 | Mencatat penanganan emisi gas buang di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 4 JP |
|  |  | 6.2 | Catatan disusun dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur. |  |  | 6.2 | Menyusun catatan dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
|  |  | 6.3 | Laporan diarsipkan sesuai dengan prosedur. |  |  | 6.3 | Mengarsipkan laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| Asesmen. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.6. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Boiler pada Insinerator |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | E.38SPH02.030.01 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 40 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pengoperasian boiler pada insinerator sesuai prosedur dan ketentuan K3 secara cermat dan taat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melakukan pekerjaan persiapan | 1.1 | Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. | Teridentifikasinya APD, diagram kerja, dan prinsip pengoperasian boiler serta terkoordinasikannya kesiapan operasi sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Prosedur K3 dan penggunaan APD 2. Diagram kerja dan prinsip pengoperasian boiler 3. Termodinamika, material, korosi, kontrol, dan instrumentasi 4. Koordinasi kesiapan pengoperasian | 1.1 | Mengidentifikasi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 6 JP |
|  |  | 1.2 | Diagram kerja dan prinsip unit pengoperasian boiler diidentifikasi sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.2 | Mengidentifikasi diagram kerja dan prinsip pengoperasian boiler sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
|  |  | 1.3 | Kesiapan pengoperasian unit pengoperasian boiler dikoordinasikan dengan pihak yang berkaitan sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.3 | Mengoordinasikan kesiapan pengoperasian boiler dengan pihak yang berkaitan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 2. | Mengoperasikan boiler pada insinerator | 2.1 | Semua komponen sistem diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Terperiksanya kelaikan komponen, teroperasikannya sistem air tambahan, dan terpantaunya tekanan serta temperatur boiler secara berkala sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Komponen dan prosedur operasi boiler pada insinerator 2. Sistem air tambahan 3. Tekanan dan temperatur sebagai parameter fisik boiler 4. Kontrol, instrumentasi, dan sistem kontrol berbasis otomasi | 2.1 | Memeriksa kelaikan operasional seluruh komponen sistem boiler sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 12 JP |
|  |  | 2.2 | Sistem air tambahan dioperasikan sesuai dengan prosedur. |  |  | 2.2 | Mengoperasikan sistem air tambahan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
|  |  | 2.3 | Parameter fisik diperiksa secara berkala. |  |  | 2.3 | Memeriksa parameter fisik secara berkala secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 3. | Mengidentifikasi masalah pengoperasian | 3.1 | Gangguan pengoperasian unit diidentifikasi sesuai dengan prosedur. | Teridentifikasi dan tertindaklanjutinya gangguan pengoperasian boiler sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Jenis gangguan pengoperasian boiler 2. Prosedur identifikasi dan tindak lanjut gangguan 3. Termodinamika, material, korosi, kontrol, dan instrumentasi | 3.1 | Mengidentifikasi gangguan pengoperasian unit sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 14 JP |
|  |  | 3.2 | Gangguan pengoperasian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. |  |  | 3.2 | Menindaklanjuti gangguan pengoperasian sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 4. | Membuat laporan | 4.1 | Pengoperasian boiler dicatat di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur. | Tercatatnya pengoperasian boiler serta tersusun dan terarsipkannya laporan sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Parameter dan data pengoperasian boiler 2. Formulir laporan 3. Penyusunan dan pengarsipan laporan | 4.1 | Mencatat pengoperasian boiler di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 8 JP |
|  |  | 4.2 | Catatan disusun dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur. |  |  | 4.2 | Menyusun catatan dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
|  |  | 4.3 | Laporan diarsipkan sesuai dengan prosedur. |  |  | 4.3 | Mengarsipkan laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.7. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Lindi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | E.38SPH02.034.01 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 6 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pengoperasian instalasi pengolahan lindi sesuai prosedur, ketentuan K3, dan ketentuan lingkungan secara cermat dan taat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melakukan pekerjaan persiapan | 1.1 | Peralatan kerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. | Didentifikasinya peralatan kerja dan APD serta terperiksanya peralatan ME dan ketersediaan bahan kimia sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Penggunaan APD 1.2 Peralatan Mekanikal dan Elektrikal (ME) pada intalasi pengolahan lindi. Bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan lindi. | 1.1 | Mengidentifikasi peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 2 JP |
|  |  | 1.2 | Peralatan Mekanikal dan Elektrikal (ME) diperiksa secara berkala sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.2 | Memeriksa peralatan Mekanikal dan Elektrikal (ME) secara berkala sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
|  |  | 1.3 | Bahan kimia diperiksa ketersediaannya secara berkala sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.3 | .Memeriksa ketersediaan dan kondisi bahan kimia sesuai Material Safety Data Sheet (MSDS) dan prosedur kerja secara teliti |  |
|  |  | 1.4 | Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. |  |  | 1.4 | Mengidentifikasi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 2. | Mengoperasikan instalasi pengolahan lindi | 2.1 | Unit pengolahan lindi dioperasikan sesuai dengan prosedur. | Teroperasikannya instalasi pengolahan lindi dan tercatatnya setiap tahapan proses dalam formulir laporan sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 2.1 Unit-unit dalam pengolahan lindi 2.2 Prosedur dan tahapan proses instalasi pengolahan lindi | 2.1 | Mengoperasikan unit pengolahan lindi sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 4 JP |
|  |  | 2.2 | Setiap tahapan proses dicatat di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur. |  |  | 2.2 | Mencatat setiap tahapan proses di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.8. | Judul Unit Kompetensi | : | Membantu Pengoperasian Unit Pembangkit bagi Pelaksana Muda |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | D.35.114.00.006.1 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 12 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pelaksanaan bantuan Pengoperasian Unit Pembangkit bagi Pelaksana Muda sesuai perintah kerja, SOP, dan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) secara disiplin dan cermat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melaksanakan tugas yang diperintahkan | 1.1 | Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan. | Diimplementasikannya prosedur pelaksanaan pekerjaan dan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) sesuai instruksi pemberi tugas secara disiplin, cermat, dan bertanggung jawab. | Penjelasan tentang: - Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas. - Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dalam pelaksanaan pekerjaan. | 1.1 | Menerapkan prosedur pelaksanaan pekerjaan sesuai instruksi pemberi tugas secara disiplin, cermat, dan bertanggung jawab. | 8 JP |
|  |  | 1.2 | Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan. |  |  | 1.2 | Menerapkan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan secara disiplin, cermat, dan bertanggung jawab. |  |
| 2. | Membuat laporan pelaksanaan tugas | 2.1 | Laporan pelaksanaan tugas disampaikan. | Disampaikannya laporan pelaksanaan tugas yang lengkap sesuai prosedur yang berlaku secara teliti dan bertanggung jawab. | Penjelasan tentang: - Format dan tata cara penyusunan laporan pelaksanaan tugas. - Prosedur pembuatan dokumen laporan pelaksanaan tugas. | 2.1 | Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur secara teliti, jujur, komunikatif, dan bertanggung jawab. | 4 JP |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.9. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Sistem Air Condensate bagi Pelaksana Madya |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | D.35.114.00.009.1 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 14 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pengoperasian sistem Air Condensate sesuai perintah kerja, SOP, dan ketentuan K2 secara disiplin dan cermat. Tercapainya kemampuan dalam mengoperasikan sistem air condensate bagi pelaksana madya dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Merencanakan pengoperasian sistem Air Condensate | 1.1 | Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Air Condensate, diketahui. | Diidentifikasinya dasar tugas, maksud, tujuan, regulasi K2, batasan perintah kerja, sarana K2 & peralatan sistem Air Condensate, serta disanggupinya perintah kerja pengoperasian sistem Air Condensate | Penjelasan tentang: - Gambaran Umum Sistem Air Condensate - SOP Perencanaan Pengoperasian Sistem Air Condensate - Peraturan dan Perundangan terkait K2 | 1.1 | Memahami dasar pelaksanaan tugas pengoperasian air condensate dengan baik | 2 JP |
|  |  | 1.2 | Maksud & tujuan pengoperasian sistem Air Condensate dipahami. |  |  | 1.2 | Memahami maksud dan tujuan pengoperasian sistem air condesate dengan baik |  |
|  |  | 1.3 | Perintah kerja pengoperasian sistem Air Condensate, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. |  |  | 1.3 | Memahami perintah kerja pengoperasian sistem Air Condensate, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dengan baik |  |
|  |  | 1.4 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Air Condensate, diidentifikasi. |  |  | 1.4 | Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Air Condensate dengan teliti |  |
|  |  | 1.5 | Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Air Condensate disanggupi. |  |  | 1.5 | Melaksanakan perintah kerja pengoperasian sistem Air Condensate sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditetapkan secara disiplin dan bertanggung jawab |  |
| 2. | Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Air Condensate | 2.1 | Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Air Condensate disiapkan. | Disiapkannya perlengkapan K2, peralatan, formulir, serta dikoordinasikan dan diamankannya sarana sistem Air Condensate. | Penjelasan tentang: - Ceklis sarana pengoperasian sistem Air Condensate - Alat Pelindung Diri (APD) - Waktu pelaksanaan dan pengamanan lokasi sarana kerja dalam pengoperasian sistem Air Condensate | 2.1 | Menyiapkan perintah kerja, formulir uji, ceklis pengoperasian sistem Air Condensate dengan teliti. | 3 JP |
|  |  | 2.2 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. |  |  | 2.2 | Mempersiapkan sarana dan perlengkapan K2 sebelum pengoperasian serta memahami prosedur dan fungsinya dengan baik. |  |
|  |  | 2.3 | Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Condensate dikoordinasikan. |  |  | 2.3 | Mempersiapkan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan koordinasi Atasan dengan baik. |  |
|  |  | 2.4 | Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan. |  |  | 2.4 | Menyiapkan dan mengamankan lokasi dan sarana kerja dengan teliti dan bertanggung jawab. |  |
| 3. | Melaksanakan Pengoperasian sistem Air Condensate | 3.1 | Perintah kerja pengoperasian sistem Air Condensate diterapkan. | Dilaksanakannya startup, pengawasan parameter, penyesuaian valving/pumping sistem Air Condensate, menerapkan K2, dan merespons kondisi abnormal. | Penjelasan tentang: - Prinsip kerja sistem Air Condensate - Diagram dan logic diagram sistem Air Condensate - Alat ukur listrik dan mekanik - SOP pengoperasian sistem Air Condesate | 3.1 | Menerapkan perintah kerja operasi sistem Air Condensate secara teliti | 8 JP |
|  |  | 3.2 | Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. |  |  | 3.2 | Menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, dan lingkungan secara teliti. |  |
|  |  | 3.3 | Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Air Condensate, dilaporkan. |  |  | 3.3 | Melaporkan apabila terdapat hal-hal di luar perintah kerja dan mencatat kondisi dan situasi yang diperlukan sesuai dengan keadaan secara bertanggung jawab. |  |
|  |  | 3.4 | Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan. |  |  | 3.4 | Melaksanakan butir 3.3 yang didukung perintah resmi secara bertanggung jawab. |  |
| 4. | Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Air Condensate | 4.1 | Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Condensate sesuai standar dibuat. | Disusun dan ditandatanganinya laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Air Condensate. | Penjelasan tentang: - Teknik pembuatan laporan - Serah terima tugas dan otorisasi laporan | 4.1 | Membuat laporan pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan standar yang sudah disiapkan dengan benar | 1 JP |
|  |  | 4.2 | Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Air Condensate ditandatangani. |  |  | 4.2 | Menandatangani form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Air Condensate dengan penuh tanggung jawab. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.10. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | D.35.114.00.010.1 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 20 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai perintah kerja, SOP, dan ketentuan K2 secara disiplin dan cermat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Merencanakan pengoperasian sistem Air Pengisi | 1.1 | Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Air Pengisi, diketahui. | Diidentifikasinya dasar, tujuan, perintah kerja, perlengkapan K2, peralatan, dan lingkup pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai kewenangan secara cermat. | Penjelasan tentang: - Konsep sistem Air Pengisi, Fungsi feedwater pada boiler incinerator, Siklus air-uap PLTSA - Tujuan operasi feedwater, kualitas air boiler, efisiensi pembangkit. - SOP operasi, Permit to Work, Log Sheet, komunikasi operator-DCS. - Komponen Feedwater System, instrumentasi, APD, LOTO, K3 Ketenagalistrikan. - Batas kewenangan operator, tanggung jawab, koordinasi kerja. | 1.1 | Mengetahui dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Air Pengisi secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 4 JP |
|  |  | 1.2 | Maksud & tujuan pengoperasian sistem Air Pengisi dipahami. |  |  | 1.2 | Memahami maksud dan tujuan pengoperasian sistem Air Pengisi secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 1.3 | Perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. |  |  | 1.3 | Memahami perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi, termasuk batasan pelaksanaan pengoperasian, metode komunikasi, dan standar pelaporan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 1.4 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Air Pengisi, diidentifikasi. |  |  | 1.4 | Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama, dan peralatan pendukung pengoperasian sistem Air Pengisi secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 1.5 | Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi disanggupi. |  |  | 1.5 | Menyanggupi lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| 2. | Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Air Pengisi | 2.1 | Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Air Pengisi disiapkan. | disiapkannya perintah kerja, formulir uji, check list, perlengkapan K2, lokasi, sarana, serta koordinasi waktu pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai prosedur. | Penjelasan tentang: 1. Jenis dokumen operasi, checklist inspeksi, logbook. 2. APD, gas detector (bila diperlukan), pressure gauge, thermometer, multimeter. 3. Prosedur koordinasi operasi pembangkit. 4. Housekeeping, Hazard Identification, Risk Assessment. | 2.1 | Menyiapkan perintah kerja, formulir uji, dan check list pengoperasian sistem Air Pengisi secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 4 JP |
|  |  | 2.2 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. |  |  | 2.2 | Menyiapkan perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 2.3 | Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi dikoordinasikan. |  |  | 2.3 | Mengoordinasikan waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 2.4 | Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan. |  |  | 2.4 | Menyiapkan dan mengamankan lokasi serta sarana kerja secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| 3. | Melaksanakan Pengoperasian sistem Air Pengisi | 3.1 | Perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi diterapkan. | dilaksanakannnya pengoperasian sistem Air Pengisi berdasarkan perintah kerja dan K2 serta terlaporkannya kondisi di luar lingkup perintah secara cermat. | Penjelasan tentang: - SOP start-up, operasi normal, shutdown, parameter operasi. - K3 Ketenagalistrikan, LOTO, prosedur darurat. - Jenis gangguan Feedwater System, alarm dan interlock - Hierarki komunikasi operasi pembangkit, SOP tindak lanjut gangguan. | 3.1 | Menerapkan perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 8 JP |
|  |  | 3.2 | Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. |  |  | 3.2 | Menerapkan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 3.3 | Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Air Pengisi, dilaporkan. |  |  | 3.3 | Melaporkan hal-hal di luar perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 3.4 | Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan. |  |  | 3.4 | Melaksanakan tindakan pada Butir 3.3 setelah didukung perintah resmi secara tertulis atau terekam melalui saluran yang baku secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| 4. | Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Air Pengisi | 4.1 | Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai standar dibuat. | dibuat dan ditandatanganinnya laporan hasil pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai standar. | Penjelasan tentang: 1. n - Teknik pembuatan laporan operasi, parameter operasi boiler. - Prosedur administrasi operasi pembangkit. | 4.1 | Membuat laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai standar secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 4 JP |
|  |  | 4.2 | Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi ditandatangani. |  |  | 4.2 | Menandatangani formulir laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.11. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | D.35.114.00.022.1 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 16 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai perintah kerja, SOP, dan ketentuan K2 secara disiplin dan cermat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Merencanakan pengoperasian sistem Udara Tekan | 1.1 | Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Udara Tekan, diketahui. | Teridentifikasinya dasar, tujuan, perintah kerja, perlengkapan K2, peralatan, dan lingkup pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai kewenangan secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Peraturan dan perundangan terkait K2 2. SOP, diagram, logic diagram, dan prinsip kerja sistem Udara Tekan 3. Tujuan, lingkup, batas pelaksanaan, metode komunikasi, dan standar pelaporan dalam perintah kerja 4. Peralatan utama, peralatan pendukung, dan perlengkapan K2 | 1.1 | Mengetahui dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Udara Tekan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 3 JP |
|  |  | 1.2 | Maksud & tujuan pengoperasian sistem Udara Tekan dipahami. |  |  | 1.2 | Memahami maksud dan tujuan pengoperasian sistem Udara Tekan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 1.3 | Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. |  |  | 1.3 | Memahami perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan, termasuk batasan pelaksanaan pengoperasian, metode komunikasi, dan standar pelaporan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 1.4 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Udara Tekan, diidentifikasi. |  |  | 1.4 | Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama, dan peralatan pendukung pengoperasian sistem Udara Tekan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 1.5 | Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan disanggupi. |  |  | 1.5 | Menyanggupi lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| 2. | Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Udara Tekan | 2.1 | Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Udara Tekan disiapkan. | Tersiapkannya perintah kerja, formulir uji, check list, perlengkapan K2, lokasi, sarana, serta koordinasi waktu pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai prosedur. | Penjelasan tentang: 1. Perintah kerja, formulir uji, dan check list pengoperasian sistem Udara Tekan 2. Perlengkapan K2 serta peralatan utama dan pendukung 3. Penyiapan dan pengamanan lokasi serta sarana kerja 4. Koordinasi waktu dan pelaksanaan pengoperasian | 2.1 | Menyiapkan perintah kerja, formulir uji, dan check list pengoperasian sistem Udara Tekan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 3 JP |
|  |  | 2.2 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. |  |  | 2.2 | Menyiapkan perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 2.3 | Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan dikoordinasikan. |  |  | 2.3 | Mengoordinasikan waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 2.4 | Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan. |  |  | 2.4 | Menyiapkan dan mengamankan lokasi serta sarana kerja secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| 3. | Melaksanakan Pengoperasian sistem Udara Tekan | 3.1 | Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan diterapkan. | Terlaksananya pengoperasian sistem Udara Tekan berdasarkan perintah kerja dan K2 serta terlaporkannya kondisi di luar lingkup perintah secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Penerapan SOP dan perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan 2. Diagram, logic diagram, prinsip kerja, dan penggunaan alat ukur listrik/mekanik 3. Prosedur K2 pada pengoperasian sistem Udara Tekan 4. Mekanisme pelaporan dan pelaksanaan pekerjaan di luar perintah kerja | 3.1 | Menerapkan perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 7 JP |
|  |  | 3.2 | Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. |  |  | 3.2 | Menerapkan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 3.3 | Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Udara Tekan, dilaporkan. |  |  | 3.3 | Melaporkan hal-hal di luar perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 3.4 | Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan. |  |  | 3.4 | Melaksanakan tindakan pada Butir 3.3 setelah didukung perintah resmi secara tertulis atau terekam melalui saluran yang baku secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| 4. | Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Udara Tekan | 4.1 | Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai standar dibuat. | Tersusun dan ditandatanganinya laporan hasil pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai standar. | Penjelasan tentang: 1. Teknik pembuatan laporan hasil pengoperasian sistem Udara Tekan 2. Standar formulir, kelengkapan data, dan penandatanganan laporan | 4.1 | Membuat laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai standar secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 3 JP |
|  |  | 4.2 | Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan ditandatangani. |  |  | 4.2 | Menandatangani formulir laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.12. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Water Treatment Plant bagi Pelaksana Madya |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | D.35.114.00.023.1 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 18 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pengoperasian Water Treatment Plant sesuai perintah kerja, SOP, dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2) secara disiplin dan cermat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Merencanakan pengoperasian Water Treatment Plant | 1.1 | Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Water Treatment Plant, diketahui. | Diidentifikasinya dasar, tujuan, perintah kerja, perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan, dan lingkup pengoperasian Water Treatment Plant sesuai kewenangan secara cermat. | Penjelasan tentang: - Dasar, maksud, dan tujuan pelaksanaan tugas pengoperasian Water Treatment Plant - Perintah kerja, perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Water Treatment Plant - Prosedur pemenuhan (penyanggupan) lingkup perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant | 1.1 | Mengetahui dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Water Treatment Plant secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 4 JP |
|  |  | 1.2 | Maksud & tujuan pengoperasian Water Treatment Plant dipahami. |  |  | 1.2 | Memahami maksud dan tujuan pengoperasian Water Treatment Plant secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 1.3 | Perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. |  |  | 1.3 | Memahami perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant, termasuk batasan pelaksanaan pengoperasian, metode komunikasi, dan standar pelaporan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 1.4 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Water Treatment Plant, diidentifikasi. |  |  | 1.4 | Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama, dan peralatan pendukung pengoperasian Water Treatment Plant secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 1.5 | Lingkup perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant disanggupi. |  |  | 1.5 | Menyanggupi lingkup perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| 2. | Menyiapkan sarana pengoperasian Water Treatment Plant | 2.1 | Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Water Treatment Plant disiapkan. | Disiapkannya perintah kerja, formulir uji, check list, perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), lokasi, sarana, serta koordinasi waktu pengoperasian Water Treatment Plant sesuai prosedur. | Penjelasan tentang: - Prosedur penyiapan perintah kerja, formulir uji, dan check list pengoperasian Water Treatment Plant - Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) serta peralatan utama dan pendukung pengoperasian Water Treatment Plant Prosedur penyiapan dan pengamanan lokasi serta sarana kerja pengoperasian Water Treatment Plant | 2.1 | Menyiapkan perintah kerja, formulir uji, dan check list pengoperasian Water Treatment Plant secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 4 JP |
|  |  | 2.2 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. |  |  | 2.2 | Menyiapkan perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 2.3 | Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant dikoordinasikan. |  |  | 2.3 | Mengoordinasikan waktu dan pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 2.4 | Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan. |  |  | 2.4 | Menyiapkan dan mengamankan lokasi serta sarana kerja secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| 3. | Melaksanakan Pengoperasian Water Treatment Plant | 3.1 | Perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant diterapkan. | Dilaksanakannya pengoperasian Water Treatment Plant berdasarkan perintah kerja dan K2 serta terlaporkannya kondisi di luar lingkup perintah secara cermat. | Penjelasan tentang: - Prosedur penerapan perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant - Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dalam pengoperasian Water Treatment Plant - Prosedur tindak lanjut atas kondisi di luar perintah kerja berdasarkan perintah resmi (tertulis/terekam) | 3.1 | Menerapkan perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 6 JP |
|  |  | 3.2 | Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. |  |  | 3.2 | Menerapkan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 3.3 | Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Water Treatment Plant, dilaporkan. |  |  | 3.3 | Melaporkan hal-hal di luar perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
|  |  | 3.4 | Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan. |  |  | 3.4 | Melaksanakan tindakan pada Butir 3.3 setelah didukung perintah resmi secara tertulis atau terekam melalui saluran yang baku secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| 4. | Membuat laporan hasil pengoperasian Water Treatment Plant | 4.1 | Laporan pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant sesuai standar dibuat. | Disusun dan ditandatanganinya laporan hasil pengoperasian Water Treatment Plant sesuai standar. | Penjelasan tentang: - Format dan standar laporan pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant - Prosedur penandatanganan form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant | 4.1 | Membuat laporan pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant sesuai standar secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. | 4 JP |
|  |  | 4.2 | Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant ditandatangani. |  |  | 4.2 | Menandatangani formulir laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| Asesmen Penilaian mengacu pada Panduan Penilaian unit kompetensi D.35.114.00.023.1 dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.13. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | D.35.114.00.024.1 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 20 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pengoperasian Kondenser sesuai perintah kerja, SOP, dan ketentuan K2 secara disiplin dan cermat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Merencanakan pengoperasian Kondenser | 1.1 | Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Kondenser, diketahui. | Teridentifikasinya dasar, tujuan, perintah kerja, perlengkapan K2, peralatan, dan lingkup pengoperasian Kondenser sesuai kewenangan secara cermat. Terlaksananya merencanakan pengoperasian dengan dasar, maksud, tujuan, batasan, metode komunikasi, standar pelaporan, kebutuhan K2, serta peralatan pengoperasian Kondenser, dan dinyatakannya kesanggupan melaksanakan lingkup perintah kerja secara disiplin, cermat, jelas, dan lugas. | Penjelasan tentang: 1. Peraturan dan perundangan terkait K2 2. SOP, diagram, logic diagram, dan prinsip kerja Kondenser 3. Tujuan, lingkup, batas pelaksanaan, metode komunikasi, dan standar pelaporan dalam perintah kerja 4. Peralatan utama, peralatan pendukung, dan perlengkapan K2 Penjelasan tentang: 1. Dasar hukum, norma, dan standar pengoperasian Kondenser. 2. Fungsi Kondenser dalam siklus uap serta maksud dan tujuan pengoperasiannya. 3. Prinsip kondensasi, pembentukan vakum, dan aliran uap bekas, kondensat, serta air pendingin. 4. Diagram, diagram logika, komponen utama, dan peralatan pendukung Kondenser. | 1.1 | Mengetahui dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Kondenser secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Mengetahui dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Kondenser, dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. | 4 JP |
|  |  | 1.2 | Maksud & tujuan pengoperasian Kondenser dipahami. |  |  | 1.2 | Memahami maksud dan tujuan pengoperasian Kondenser secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Memahami maksud & tujuan pengoperasian sistem Kondenser dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
|  |  | 1.3 | Perintah kerja pengoperasian Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. |  |  | 1.3 | Memahami perintah kerja pengoperasian Kondenser, termasuk batasan pelaksanaan pengoperasian, metode komunikasi, dan standar pelaporan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Memahami perintah kerja pengoperasian sistem Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
|  |  | 1.4 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Kondenser, diidentifikasi. |  |  | 1.4 | Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama, dan peralatan pendukung pengoperasian Kondenser secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Kondenser, dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
|  |  | 1.5 | Lingkup perintah kerja pengoperasian Kondenser disanggupi. |  |  | 1.5 | Menyanggupi lingkup perintah kerja pengoperasian Kondenser secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Menyanggupi lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Kondenser dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
| 2. | Menyiapkan sarana pengoperasian Kondenser | 2.1 | Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Kondenser disiapkan. | Tersiapkannya perintah kerja, formulir uji, check list, perlengkapan K2, lokasi, sarana, serta koordinasi waktu pengoperasian Kondenser sesuai prosedur. Terlaksananya meyiapkan dokumen, perlengkapan K2, peralatan pendukung, waktu pelaksanaan, lokasi, dan sarana kerja pengoperasian Kondenser melalui koordinasi sesuai prosedur secara cermat serta peduli keselamatan dan kebersihan area | Penjelasan tentang: 1. Perintah kerja, formulir uji, dan check list pengoperasian Kondenser 2. Perlengkapan K2 serta peralatan utama dan pendukung 3. Penyiapan dan pengamanan lokasi serta sarana kerja 4. Koordinasi waktu dan pelaksanaan pengoperasian Penjelasan tentang: 1. Jenis dan fungsi perintah kerja, formulir uji, dan daftar periksa. 2. Jenis, fungsi, dan pemeriksaan APD serta perlengkapan K2. 3. Alat ukur listrik dan mekanik, perkakas, perkakas tangan, serta peralatan pendukung. 4. Koordinasi waktu dan pelaksanaan pengoperasian. 5. Bahaya area kerja dan pengamanan lokasi serta sarana kerja. 6. Prosedur pemeriksaan dan persiapan sarana pengoperasian Kondenser. | 2.1 | Menyiapkan perintah kerja, formulir uji, dan check list pengoperasian Kondenser secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Menyiapkan perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Kondenser dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. | 4 JP |
|  |  | 2.2 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. |  |  | 2.2 | Menyiapkan perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Menyiapkan perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
|  |  | 2.3 | Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Kondenser dikoordinasikan. |  |  | 2.3 | Mengoordinasikan waktu dan pelaksanaan pengoperasian Kondenser secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Mengoordinasikan waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Kondenser dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
|  |  | 2.4 | Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan. |  |  | 2.4 | Menyiapkan dan mengamankan lokasi serta sarana kerja secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Menyiapkan lokasi dan sarana kerja, dan mengamankan dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
| 3. | Melaksanakan Pengoperasian Kondenser | 3.1 | Perintah kerja pengoperasian Kondenser diterapkan. | Terlaksananya pengoperasian Kondenser berdasarkan perintah kerja dan K2 serta terlaporkannya kondisi di luar lingkup perintah secara cermat. Terlaksananya melaksanakan pengoperasian Kondenser sesuai perintah kerja dan prosedur K2, dengan kondisi di luar perintah dilaporkan secara jelas dan tindakan lanjutan hanya dilaksanakan berdasarkan perintah resmi. | Penjelasan tentang: 1. Penerapan SOP dan perintah kerja pengoperasian Kondenser 2. Diagram, logic diagram, prinsip kerja, dan penggunaan alat ukur listrik/mekanik 3. Prosedur K2 pada pengoperasian Kondenser 4. Mekanisme pelaporan dan pelaksanaan pekerjaan di luar perintah kerja Penjelasan tentang: 1. SOP pengoperasian Kondenser dan batas kewenangan pelaksana madya. 2. Penerapan K2 selama pengoperasian Kondenser. 3. Pembacaan alat ukur dan parameter operasi: vakum/tekanan, temperatur, ketinggian, dan aliran. 4. Pemantauan kondisi bagian Kondenser serta pengenalan indikasi penyimpangan. 5. Prosedur pelaporan kondisi di luar perintah kerja. 6. Perintah resmi dan pelaksanaan tindakan lanjutan. 7. Prosedur merapikan peralatan dan tempat kerja setelah pengoperasian. | 3.1 | Menerapkan perintah kerja pengoperasian Kondenser secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Menerapkan perintah kerja pengoperasian sistem Kondenser dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. | 6 JP |
|  |  | 3.2 | Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. |  |  | 3.2 | Menerapkan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Menerapkan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
|  |  | 3.3 | Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Kondenser, dilaporkan. |  |  | 3.3 | Melaporkan hal-hal di luar perintah kerja pengoperasian Kondenser secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Melaporkan hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Kondenser, dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
|  |  | 3.4 | Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan. |  |  | 3.4 | Melaksanakan tindakan pada Butir 3.3 setelah didukung perintah resmi secara tertulis atau terekam melalui saluran yang baku secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Melaksanakan pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
| 4. | Membuat laporan hasil pengoperasian Kondenser | 4.1 | Laporan pelaksanaan pengoperasian Kondenser sesuai standar dibuat. | Tersusun dan ditandatanganinya laporan hasil pengoperasian Kondenser sesuai standar. Terlaksananya membuat laporan laporan hasil pengoperasian Kondenser sesuai standar secara lengkap, akurat, jelas, dan dapat ditelusuri | Penjelasan tentang: 1. Teknik pembuatan laporan hasil pengoperasian Kondenser 2. Standar formulir, kelengkapan data, dan penandatanganan laporan Penjelasan tentang: 1. Jenis, fungsi, dan isi lembar catatan operasi serta formulir laporan pengoperasian. 2. Teknik pencatatan parameter dan kondisi penyimpangan. 3. Teknik penyusunan laporan hasil pengoperasian Kondenser. 4. Prosedur pemeriksaan, pengesahan, dan penandatanganan laporan. | 4.1 | Membuat laporan pelaksanaan pengoperasian Kondenser sesuai standar secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Membuat laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Kondenser sesuai standar dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. | 2 JP |
|  |  | 4.2 | Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Kondenser ditandatangani. |  |  | 4.2 | Menandatangani formulir laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Kondenser secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Menandatangani formulir laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Kondenser dengan disiplin, cermat, jelas dalam berkomunikasi, dan mematuhi K2. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.14. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | D.35.114.00.027.1 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 8 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pengoperasian sistem Pendingin sesuai perintah kerja, SOP, dan ketentuan K2 secara disiplin dan cermat. Terlaksananya pengoperasian sistem pendingin sesuai perintah kerja, SOP, dan ketentuan K2 secara disiplin dan cermat, serta tercapainya kemampuan pelaksanaan pengoperasian sistem pendingin di bawah pengawasan atasan langsung |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Merencanakan pengoperasian sistem Pendingin | 1.1 | Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pendingin, diketahui. | Teridentifikasinya dasar, tujuan, perintah kerja, perlengkapan K2, peralatan, dan lingkup pengoperasian sistem Pendingin sesuai kewenangan secara cermat. Dilaksanakannya identifikasi, regulasi K2/K3, pengoperasian sistem pendingin sesuai fungsi vakum dan pemulihan kondensat, serta pelaksanaan perintah kerja mengacu pada P&ID dan batas operasi, sekaligus identifikasi kebutuhan pekerjaan sebagai indikator unjuk kerja yang sesuai kewenangan dan standar keselamatan. | Penjelasan tentang: 1. Peraturan dan perundangan terkait K2 2. SOP, diagram, logic diagram, dan prinsip kerja sistem Pendingin 3. Tujuan, lingkup, batas pelaksanaan, metode komunikasi, dan standar pelaporan dalam perintah kerja 4. Peralatan utama, peralatan pendukung, dan perlengkapan K2 Penjelasan tentang: - Peraturan dan perundangan terkait K2 (UU 30/2009, PP 23/2014, Permen ESDM 46/2017) - SOP, diagram, logic diagram, dan prinsip kerja sistem Pendingin - Tujuan, lingkup, batas pelaksanaan, metode komunikasi, dan standar pelaporan dalam perintah kerja - Peralatan utama, peralatan pendukung, dan perlengkapan K2 - Siklus Rankine & Termodinamika Condenser (Yadav Ch. 16) - Klasifikasi & konstruksi condenser/cooling tower berdasarkan manual operasi pensuplai atau standar teknis yang diakui (nasional maupun internasional) | 1.1 | Mengetahui dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Mengetahui dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas, kepedulian terhadap kebersihan serta keselamatan lingkungan kerja, sekaligus memahami dasar hukum, ilmu, dan manual pengoperasian sebagai indikator unjuk kerja yang terintegrasi. | 2 JP |
|  |  | 1.2 | Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pendingin dipahami. |  |  | 1.2 | Memahami maksud dan tujuan pengoperasian sistem Pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Memahami maksud dan tujuan pengoperasian sistem pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, sekaligus mengetahui penerapan SOP secara teliti sebagai indikator unjuk kerja yang sesuai standar. |  |
|  |  | 1.3 | Perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. |  |  | 1.3 | Memahami perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin, termasuk batasan pelaksanaan pengoperasian, metode komunikasi, dan standar pelaporan secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Memahami perintah kerja pengoperasian sistem pendingin secara disiplin dan cermat, termasuk batasan pelaksanaan, metode komunikasi, dan standar pelaporan, dengan kepedulian terhadap kebersihan serta keselamatan lingkungan kerja, sekaligus menerima dan menyesuaikan SOP, tujuan, tindakan, serta prosedur pelaksanaan sesuai kebutuhan informasi sebagai indikator unjuk kerja yang terintegrasi. |  |
|  |  | 1.4 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pendingin, diidentifikasi. |  |  | 1.4 | Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama, dan peralatan pendukung pengoperasian sistem Pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama, dan peralatan pendukung pengoperasian sistem pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, sekaligus mengetahui dan mampu mengidentifikasi peralatan K2 serta peralatan utama dalam pelaksanaan operasi sebagai indikator unjuk kerja yang sesuai standar. |  |
|  |  | 1.5 | Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin disanggupi. |  |  | 1.5 | Menyanggupi lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. |  |
| 2. | Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pendingin | 2.1 | Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pendingin disiapkan. | Tersiapkannya perintah kerja, formulir uji, check list, perlengkapan K2, lokasi, sarana, serta koordinasi waktu pengoperasian sistem Pendingin sesuai prosedur. Menyiapkan perintah kerja, formulir uji, check list, perlengkapan K2, lokasi, sarana, serta koordinasi waktu sesuai prosedur, menggunakan APD kimia dan listrik dengan benar, berkoordinasi dengan operator CCR dan Turbin, serta melaksanakan venting, priming, dan isolasi area sebagai unjuk kerja disiplin, aman, dan sesuai standar. | Penjelasan tentang: 1. Perintah kerja, formulir uji, dan check list pengoperasian sistem Pendingin 2. Perlengkapan K2 serta peralatan utama dan pendukung 3. Penyiapan dan pengamanan lokasi serta sarana kerja 4. Koordinasi waktu dan pelaksanaan pengoperasian Penjelasan tentang: - Perintah kerja, formulir uji, dan check list pengoperasian sistem pendingin - Perlengkapan K2 serta peralatan utama dan pendukung - Penyiapan dan pengamanan lokasi serta sarana kerja - Koordinasi waktu dan pelaksanaan pengoperasian - Teknik priming CWP dan venting waterbox - Pemeriksaan valve line-up dan level hotwell - Persiapan pemeriksaan instrumentasi terpasang di lokal maupun ruang kontrol - Waktu yang diperlukan untuk terlaksananya pengoperasian sistem pendingin | 2.1 | Menyiapkan perintah kerja, formulir uji, dan check list pengoperasian sistem Pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Memenuhi lingkup perintah kerja pengoperasian sistem pendingin secara disiplin dan cermat dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, menyiapkan perintah kerja, formulir uji, dan check list sesuai prosedur, serta mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab berdasarkan perintah kerja dengan baik dan benar sebagai indikator unjuk kerja yang terstruktur dan konsisten. | 2 JP |
|  |  | 2.2 | Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. |  |  | 2.2 | Menyiapkan perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Mengidentifikasi dan menyiapkan perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) serta peralatan pendukung pengoperasian sistem pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, sekaligus memahami standar K2 untuk memastikan perlengkapan dan peralatan digunakan sesuai peraturan sehingga operasi berlangsung tertib, konsisten, dan aman. |  |
|  |  | 2.3 | Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin dikoordinasikan. |  |  | 2.3 | Mengoordinasikan waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Mengoordinasikan waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem pendingin secara disiplin dan cermat dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, sekaligus mengetahui dan mengatur hal-hal penting yang diperlukan serta waktu yang diharapkan agar pelaksanaan operasi berjalan baik, tertib, dan komunikatif. |  |
|  |  | 2.4 | Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan. |  |  | 2.4 | Menyiapkan dan mengamankan lokasi serta sarana kerja secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Menyiapkan dan mengamankan lokasi serta sarana kerja secara disiplin dan cermat dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan, sekaligus mengenali tempat dan area kerja seputar pengoperasian sistem pembangkit secara teliti agar pelaksanaan tugas berlangsung aman, tertib, dan sesuai standar. |  |
| 3. | Melaksanakan Pengoperasian sistem Pendingin | 3.1 | Perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin diterapkan. | Terlaksananya pengoperasian sistem Pendingin berdasarkan perintah kerja dan K2 serta terlaporkannya kondisi di luar lingkup perintah secara cermat. Dioperasikannya sistem pendingin berdasarkan perintah kerja dan standar K2, serta dilaporkannya kondisi di luar lingkup perintah secara cermat Dijalankannya pengoperasian peralatan CWP, CEP, SJAE/LRVP, dan kipas cooling tower Dilakukannya pengaturan temperatur (TTD), pendinginan, dan kualitas sirkulasi air pendingin Dilakukan pendeteksian tube leak serta penanganan loss of vacuum Dilaksanakannya eksekusi instruksi resmi baik tertulis maupun terekam | Penjelasan tentang: 1. Penerapan SOP dan perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin 2. Diagram, logic diagram, prinsip kerja, dan penggunaan alat ukur listrik/mekanik 3. Prosedur K2 pada pengoperasian sistem Pendingin 4. Mekanisme pelaporan dan pelaksanaan pekerjaan di luar perintah kerja Penjelasan tentang: - Penerapan SOP dan perintah kerja pengoperasian sistem pendingin - Diagram, logic diagram, prinsip kerja, dan penggunaan alat ukur listrik/mekanik - Prosedur K2 pada pengoperasian sistem pendingin - Mekanisme pelaporan dan pelaksanaan pekerjaan di luar perintah kerja - SOP Start/Stop CWP, CEP, SJAE/LRVP - Kontrol kimia air, dosing, dan blowdown - Penanganan emergency trip - Keterampilan operasi lokal dan pemantauan parameter - Keterampilan operasi dari ruang kontrol dan pemantauan - Pemantauan melalui sistem kontrol dari ruang kontrol - | 3.1 | Menerapkan perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Menerapkan perintah kerja pengoperasian sistem pendingin secara disiplin dan cermat dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, sekaligus memahami, mengerti, dan melaksanakan perintah kerja dengan baik sebagai indikator unjuk kerja yang efektif, tertib, dan sesuai standar. | 2 JP |
|  |  | 3.2 | Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. |  |  | 3.2 | Menerapkan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Menerapkan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) secara disiplin dan cermat dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, sekaligus memahami, mengerti, dan melaksanakan prosedur keselamatan K2 dengan benar serta konsisten, sehingga seluruh kegiatan operasional berlangsung aman, tertib, dan sesuai standar. |  |
|  |  | 3.3 | Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pendingin, dilaporkan. |  |  | 3.3 | Melaporkan hal-hal di luar perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Melaporkan hal-hal di luar perintah kerja pengoperasian sistem pendingin secara disiplin dan cermat dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, sekaligus melakukan pencatatan dan pelaporan atas setiap aktivitas pekerjaan sehingga seluruh proses operasional terdokumentasi dengan baik, tertib, dan sesuai standar. |  |
|  |  | 3.4 | Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan. |  |  | 3.4 | Melaksanakan tindakan pada Butir 3.3 setelah didukung perintah resmi secara tertulis atau terekam melalui saluran yang baku secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Dilaksanakan tindakan pada Butir 3.3 hanya setelah mendapat perintah resmi tertulis atau terekam melalui saluran baku, dengan disiplin, kecermatan, komunikasi yang jelas, serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, sekaligus memahami alur, prosedur, dan tingkat kualifikasi pengambilan keputusan dalam pengoperasian sistem pendingin agar tugas terlaksana aman, tertib, dan sesuai standar. |  |
| 4. | Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Pendingin | 4.1 | Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin sesuai standar dibuat. | Tersusun dan ditandatanganinya laporan hasil pengoperasian sistem Pendingin sesuai standar. Disusun dan ditandatanganinya laporan hasil pengoperasian sistem pendingin sesuai standar Dilakukan pengisian log sheet operasi harian secara akurat Dilakukannya pengesahan dan verifikasi laporan kepada atasan | Penjelasan tentang: 1. Teknik pembuatan laporan hasil pengoperasian sistem Pendingin 2. Standar formulir, kelengkapan data, dan penandatanganan laporan Penjelasan tentang: - Teknik pembuatan laporan hasil pengoperasian sistem pendingin - Standar formulir, kelengkapan data, dan penandatanganan laporan - Teknik pencatatan log sheet dan laporan deviasi - Keterampilan kompilasi data tekanan, suhu, flow, dan konduktivitas - Keterampilan pencatatan data secara akurat - Keterampilan pendokumentasian dan pelaporan hasil operasi | 4.1 | Membuat laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin sesuai standar secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Membuat laporan pelaksanaan pengoperasian sistem pendingin sesuai standar secara disiplin dan cermat dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, sekaligus menyusun laporan secara baik dan benar agar seluruh aktivitas operasional terdokumentasi secara konsisten, tertib, dan sesuai prosedur. | 4 JP |
|  |  | 4.2 | Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin ditandatangani. |  |  | 4.2 | Menandatangani formulir laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin secara disiplin dan cermat, dengan komunikasi yang jelas dan lugas, serta peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja. Ditandatanganinya formulir laporan hasil pengoperasian sistem pendingin secara disiplin dan cermat dengan komunikasi yang jelas serta kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja, disertai pendokumentasian data dan informasi sesuai SOP secara teliti dan konsisten, sehingga seluruh hasil operasional tercatat lengkap, tertib, dan sesuai standar. |  |
| Asesmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.15. | Judul Unit Kompetensi | : | Mengoperasikan Pembangkit Listrik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kode | : | E.38SPH02.031.01 |
|  | Perkiraan Waktu | : | 44 JP @ 45 menit |
|  | Metode | : | Luring |
|  | Capaian | : | Terlaksananya pengoperasian pembangkit listrik sesuai prosedur dan ketentuan K3 secara cermat dan taat. |

| Elemen Kompetensi |  | Kriteria Unjuk Kerja |  | Indikator Unjuk Kerja | Pengetahuan | Keterampilan dan Sikap |  | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melakukan pekerjaan persiapan | 1.1 | Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. | Teridentifikasinya APD, diagram kerja, dan prinsip pembangkit listrik serta terkoordinasikannya kesiapan operasi sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Prosedur K3 dan penggunaan APD 2. Diagram kerja dan prinsip pembangkit listrik 3. Sistem pembangkit, kontrol, dan instrumentasi 4. Koordinasi kesiapan pengoperasian | 1.1 | Mengidentifikasi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 6 JP |
|  |  | 1.2 | Diagram kerja dan prinsip pembangkit listrik diidentifikasi sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.2 | Mengidentifikasi diagram kerja dan prinsip pembangkit listrik sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
|  |  | 1.3 | Kesiapan pengoperasian unit pembangkit listrik dikoordinasikan dengan pihak yang berkaitan sesuai dengan prosedur. |  |  | 1.3 | Mengoordinasikan kesiapan pengoperasian unit pembangkit listrik dengan pihak yang berkaitan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 2. | Menjalankan turbin uap | 2.1 | Semua komponen sistem turbin uap diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Terperiksanya kelaikan komponen, teroperasikannya turbin uap, dan terkendalinya peralatan sistem sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Komponen dan prinsip kerja sistem turbin uap 2. Prosedur pengoperasian dan pengendalian turbin uap 3. Kontrol, instrumentasi, dan sistem kontrol berbasis otomasi 4. Sistem pembangkit listrik | 2.1 | Memeriksa kelaikan operasional seluruh komponen sistem turbin uap sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 12 JP |
|  |  | 2.2 | Turbin uap dioperasikan sesuai dengan prosedur. |  |  | 2.2 | Mengoperasikan turbin uap sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
|  |  | 2.3 | Semua peralatan sistem dikendalikan sesuai dengan prosedur. |  |  | 2.3 | Mengendalikan semua peralatan sistem sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 3. | Menjalankan generator listrik | 3.1 | Semua komponen system generator listrik diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai dengan prosedur. | Terperiksanya kelaikan komponen dan teroperasikannya generator listrik sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Komponen dan prinsip kerja generator listrik 2. Prosedur pengoperasian generator listrik 3. Kelistrikan, kontrol, instrumentasi, dan sistem kontrol berbasis otomasi | 3.1 | Memeriksa kelaikan operasional seluruh komponen sistem generator listrik sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 10 JP |
|  |  | 3.2 | Generator listrik dioperasikan sesuai dengan prosedur. |  |  | 3.2 | Mengoperasikan generator listrik sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 4. | Mengidentifikasi masalah pengoperasian | 4.1 | Gangguan pengoperasian unit diidentifikasi sesuai dengan prosedur. | Teridentifikasi dan tertindaklanjutinya gangguan pengoperasian pembangkit listrik sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Jenis gangguan pengoperasian pembangkit listrik 2. Prosedur identifikasi dan tindak lanjut gangguan 3. Kontrol, instrumentasi, dan sistem kontrol berbasis otomasi 4. Prosedur kondisi tanggap darurat | 4.1 | Mengidentifikasi gangguan pengoperasian unit sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 8 JP |
|  |  | 4.2 | Gangguan pengoperasian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. |  |  | 4.2 | Menindaklanjuti gangguan pengoperasian sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| 5. | Membuat laporan | 5.1 | Pengoperasian pembangkit listrik dicatat di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur. | Tercatatnya pengoperasian pembangkit listrik serta tersusun dan terarsipkannya laporan sesuai prosedur secara cermat. | Penjelasan tentang: 1. Parameter dan data pengoperasian pembangkit listrik 2. Formulir laporan 3. Penyusunan dan pengarsipan laporan | 5.1 | Mencatat pengoperasian pembangkit listrik di dalam formulir laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. | 8 JP |
|  |  | 5.2 | Catatan disusun dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur. |  |  | 5.2 | Menyusun catatan dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
|  |  | 5.3 | Laporan diarsipkan sesuai dengan prosedur. |  |  | 5.3 | Mengarsipkan laporan sesuai dengan prosedur secara cermat dan taat mengikuti prosedur. |  |
| Asesmen Penilaian mengacu pada Panduan Penilaian unit kompetensi E.38SPH02.031.01 dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |

II.    Kelompok Unit Kompetensi Penunjang

2.1.   Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)

2.2.   Menangani Keadaan Darurat

2.3.   Soft Skills, Produktivitas, Komunikasi Operasi, dan Pelaporan Digital

- DAFTAR PERALATAN YANG DIGUNAKAN

| Judul |  | : | Mengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Insinerasi pada PLTSa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkiraan Waktu |  | : | 360 JP |  |  |  |  |
| Metode |  | : | Luring |  |  |  |  |
| No. | Daftar Alat |  |  | Spesifikasi | Jumlah | Satuan | Ket. |  |
| 1 | Perangkat presentasi |  |  | Proyektor, layar, dan papan tulis/whiteboard | 1 | set | Digunakan untuk pembelajaran klasikal |  |
| 2 | Laptop/komputer |  |  | Mendukung simulator, pengolah data, dan pelaporan digital | 1 | unit | 1 unit untuk 2 peserta |  |
| 3 | Simulator terintegrasi PLTSa/DCS |  |  | Mencakup penerimaan sampah, pembakaran, boiler, siklus uap, turbin-generator, alarm, dan trend | 1 | stasiun | 1 stasiun untuk 4 peserta |  |
| 4 | Trainer pemilah sampah |  |  | Semimekanis/mekanis; conveyor/screening trainer, wadah sampah, pengaman, dan tombol penghentian darurat | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 5 | Trainer unit pembakaran |  |  | Sistem injeksi bahan bakar tambahan, ruang bakar, injeksi udara tambahan, panel kontrol, dan simulasi gangguan | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 6 | Trainer boiler pada insinerator |  |  | Sistem air tambahan, valve, indikator tekanan dan temperatur, kontrol, serta instrumentasi | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 7 | Trainer penanganan abu/residu insinerator |  |  | Simulasi penanganan bottom ash dan fly ash beserta APD yang lengkap | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 8 | Trainer emisi gas buang dan partikulat |  |  | Simulasi sistem penanganan gas, partikulat, pelepasan gas, kontrol, dan instrumentasi | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 9 | Trainer instalasi pengolahan lindi |  |  | Tangki, pipa, pompa, blower, unit proses, dan sistem dosing simulasi | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 10 | Trainer sistem Air Condensate dan Air Pengisi |  |  | Tangki, pompa, valve, serta indikator level, aliran, tekanan, dan temperatur | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 11 | Trainer sistem Udara Tekan |  |  | Kompresor, receiver, dryer/filter, regulator tekanan, dan perangkat keselamatan | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 12 | Trainer Water Treatment Plant |  |  | Pretreatment, filtrasi, demineralisasi/reverse osmosis simulasi, dan dosing aman | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 13 | Trainer Kondenser dan sistem Pendingin |  |  | Simulasi kondenser, vakum, cooling tower, dan circulating water | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 14 | Trainer turbin-generator/siklus uap |  |  | Simulasi fungsi turbin uap, generator, governing, kontrol, dan proteksi dasar | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 15 | Alat ukur listrik |  |  | Multimeter, clamp meter, dan insulation tester sesuai kategori keselamatan | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 16 | Alat ukur proses |  |  | Alat ukur tekanan, temperatur, aliran, level, putaran, dan getaran sesuai kebutuhan trainer | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 17 | Alat ukur kualitas air |  |  | pH meter, conductivity/TDS meter, turbidity meter, dan DO meter | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 18 | Portable flue gas analyzer/CEMS trainer |  |  | Pengukuran atau simulasi parameter O2, CO, CO2, dan partikulat | 1 | unit | Digunakan bergiliran oleh kelompok praktik |  |
| 19 | Peralatan kerja dan hand tools |  |  | Kunci, obeng, tang, torque wrench, dan alat kerja lain sesuai trainer | 1 | set | 1 set untuk setiap kelompok praktik |  |
| 20 | Peralatan komunikasi |  |  | Radio komunikasi/handy talky | 1 | unit | 1 unit untuk setiap kelompok praktik |  |
| 21 | Alat Pelindung Diri (APD) |  |  | Helm, coverall, safety shoes, sarung tangan, goggles, pelindung pendengaran, dan respirator sesuai risiko | 1 | set | 1 set untuk setiap peserta |  |
| 22 | Alat Pengaman Kerja (APK) dan rambu K3/K2 |  |  | Barikade, traffic cone, bendera, spanduk, dan rambu keselamatan area praktik | 1 | set | Disediakan pada setiap area praktik |  |
| 23 | Peralatan pemadam kebakaran dan P3K |  |  | APAR trainer/dummy, fire blanket, dan perlengkapan P3K | 1 | set | Disediakan pada area pembelajaran dan praktik |  |

Catatan: Jumlah pada tabel menunjukkan kebutuhan minimum per rasio penggunaan yang tercantum pada kolom Keterangan; jumlah keseluruhan disesuaikan dengan jumlah peserta dan kelompok praktik. Praktik lapangan atau OJT pada fasilitas PLTSa beroperasi dilaksanakan apabila tersedia akses dari pengelola fasilitas dan wajib mengikuti izin, SOP, ketentuan K3/K2, serta batas kewenangan yang berlaku.

- DAFTAR BAHAN YANG DIBUTUHKAN

| Judul |  | : | Mengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Insinerasi pada PLTSa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkiraan Waktu |  | : | 360 JP |  |  |  |  |
| Metode |  | : | Luring |  |  |  |  |
| No. | Daftar Bahan |  |  | Spesifikasi | Jumlah | Satuan | Ket. |  |
| 1 | Modul pelatihan |  |  | Cetak/digital sesuai unit kompetensi | 1 | paket | Untuk 1 peserta |  |
| 2 | Buku kerja dan lembar praktik |  |  | Perintah kerja, formulir uji, check list, job sheet, log sheet, dan formulir laporan | 1 | paket | Untuk 1 peserta |  |
| 3 | Alat tulis |  |  | Buku catatan, pena, pensil, penggaris, dan marker | 1 | paket | Untuk 1 peserta |  |
| 4 | Kertas |  |  | A4, 70-80 gram | 50 | lembar | Untuk 1 peserta |  |
| 5 | Sampel simulasi sampah non-B3 |  |  | Campuran bersih dan terkendali untuk latihan identifikasi, verifikasi, dan pemilahan | 1 | paket | Untuk setiap kelompok praktik |  |
| 6 | Wadah dan label sampah/sampel |  |  | Wadah tertutup, label tahan air, dan formulir identifikasi | 1 | paket | Untuk setiap kelompok praktik |  |
| 7 | Abu/residu (bottom ash dan fly ash) dari insinerator |  |  | Abu/residu dari insinerator yang lolos Uji TCLP; dibungkus dengan jumbo bag atau karung ukuran 50 kg | 2 | karung | Untuk setiap kelompok praktik |  |
| 8 | Larutan buffer pH |  |  | pH 4, 7, dan 10 | 1 | paket | Untuk setiap kelompok praktik |  |
| 9 | Larutan standar konduktivitas dan turbiditas |  |  | Sesuai spesifikasi alat ukur kualitas air | 1 | paket | Untuk setiap kelompok praktik |  |
| 10 | Media filtrasi WTP trainer |  |  | Pasir, karbon aktif, cartridge, atau media lain sesuai trainer | 1 | paket | Untuk setiap kelompok praktik |  |
| 11 | Bahan simulasi dosing |  |  | Bahan aman/nonreaktif sesuai petunjuk trainer | 1 | paket | Untuk setiap kelompok praktik |  |
| 12 | Label dan rambu keselamatan latihan |  |  | Label, tanda peringatan, dan lembar pemeriksaan untuk simulasi K3/K2 | 1 | paket | Untuk setiap kelompok praktik |  |
| 13 | Masker/respirator sekali pakai |  |  | Sesuai hasil penilaian risiko kegiatan praktik | 5 | buah | Untuk 1 peserta |  |
| 14 | Sarung tangan sekali pakai |  |  | Nitrile atau setara | 10 | pasang | Untuk 1 peserta |  |
| 15 | Bahan pembersih dan spill kit trainer |  |  | Absorbent, kain lap, dan kantong limbah latihan | 1 | paket | Untuk setiap kelompok praktik |  |
| 16 | Media penyimpanan data |  |  | Folder digital/cloud atau media penyimpanan sesuai kebijakan LPK | 1 | akun/unit | Untuk 1 peserta |  |

- PENYUSUN

| No. | Nama | Institusi | Jabatan/Profesi | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rina Resnawati | PT Fumiyuki Global Solusindo | Konsultan Lingkungan |  |